Załącznik nr ………………..do umowy ……………………………….

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

dla zadania pn. „Remont przepustu wraz z zastawką.”

1. **Przedmiot zmówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie przepustu wraz z zastawką w rezerwacie przyrody Ciechocinek.

1. **Podstawa prowadzenia działań:**

Szczegółowe określenie sposobu wykonania, zakresu i ilości robót zawarte jest w następujących dokumentach:

1. Przedmiarze robót ( załącznik nr 1 do OPZ).
2. Projekcie budowlano – wykonawczym z operatem wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód poprzez remont przepustu z zastawką ᴓ 50 cm na rowie melioracyjnym w celu piętrzenia w obszarze Natura 2000 na dz. nr 100/5 w Ciechocinku (załącznik nr 2 do OPZ).
3. Szczegółowej specyfikacji technicznej (załącznik nr 3 do OPZ).
4. **Termin realizacji zamówienia:**

Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 8 listopada 2019 r.

1. **Inne wynikające z realizacji zadania zobowiązania wykonawcy:**
2. Ze względu na lokalizację prac na obszarach chronionych – obszarze Natura 2000 Ciechocinek PLH040019 oraz rezerwacie przyrody Ciechocinek, należy prowadzić je z uwzględnieniem ograniczeń, jakie wynikają z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności roboty budowlane należy prowadzić w taki sposób, aby w możliwie najmniejszym stopniu ingerować w obszar prowadzonych prac.
3. Wykonawca wszelkie niezbędne zgody na realizację jeżeli w toku prac konieczne okaże się ich pozyskanie np. na odstępstwo od zakazów obowiązujących względem gatunków chronionych (bezpośrednio w obrębie remontowanego przepustu nie stwierdzono dotychczas występowania gatunków chronionych). Zamiar wykonania remontu został zgłoszony do właściwego miejscowo Starostwa w dniu 6 listopada 2017 r.
4. Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do dokonania wszelkich prac związanych z usunięciem i zagospodarowanie zdemontowanych i zużytych materiałów.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcie placu budowy po zakończeniu realizacji robót i przywrócenia do stanu pierwotnego terenu wykorzystywanego w czasie prowadzenia prac.
6. Wykonawca zobowiązany jest przygotowania i montażu tablicy informacyjnej odnośnie realizowanego projektu zgodnie z Zasadami oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, które dostępne są pod linkiem: <https://www.wfosigw.torun.pl/strona-12-zasady_oznakowania_inwestycji.html>. Ostateczny projekt tablicy informacyjnej i sposób montażu wymaga uzgodnienia z Zamawiającym, przed jej wykonaniem.